Ценово предложение образец

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Представлявано от : |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД- Пловдив

бул. Пещерско шосе 66

гр. Пловдив 4002

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на СОП № 1 - Доставка и монтаж на нов котел за производство на пара от обществена поръчка с наименование „Доставка на два броя нови котли за нуждите на ПОЦ-База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“, както следва:

Обща цена за изпълнение на СОП № 1 от поръчката в размер …………. лв. без ДДС - …………. (словом) лева без ДДС или …………. лв. с ДДС- ……….. (словом) лева с ДДС.

Така предложената от нас цена представлява сбор на следните отделно предложено от нас цени за конкретните дейности от предмета на поръчката, които са, както следва:

| No | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка на работната площадка, на работните места: монтиране на временни енергоразводки и осветление. Настройка на текилажни съоръжения, изпълнение мероприятия по ТБ и ППО. | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Монтаж, демонтаж предпазни метални пана за извършване на газоопасни дейности. | ден | 60 |  |  |  |
| 3 | Отсъединяване на котела от действуващи магистрали,монтаж заглушки до ф 159. | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж арматура на котел. | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж,окабеляване,газов тракт,горелка, ел.табло,инверторно у-ние на котел. | бр.. | 1 |  |  |
| 6 | Демонтаж,нарязване с газов резак на котел № 2 ПКМ 4. | тон | 14 |  |  |
| 7 | Ръчно натоварване, превоз до 50 м. разтоварване на метални отпадъци извън | тон. | 14 |  |  |
| 8 | Пренос до 50 м. натоварване и извозване на отпадъци вата с контейнер. | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Товарене и пренос на метални отпадъци до депо, предаване на кантарни бележки | тон | 14 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж котел тип ПК 4 производителност паропроизводство 4000 KG/h пара при работно налягане Р=1,3 МРа. Котелът трябва да бъде с външна топлоизолация и алуминиева обшивка иззидани предна камера и врати, стълба и площадка за обслужване,парният котел ще бъде сертифициран съгласно БДС EN 12953 или еквивалентен и за него ще се издаде декларация за съответствие "СЕ".Муфел за горелката при заводски условия. | Бр. | 1 |  |  |
| 11 | Окомплектовка към котел ПК 4, арматура фина спирателна, възвратна, дренажна, нивомерна и предпазна в границите на котела. Прибори по КИП и А пресостати за защита от превишаване на налягането, манометри,термометри комбиниран ниворегулатор-сигнализатор за позиционно регулиране нивото на водата в котела. | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Питателен помпен блок за котел ПК 4,в.т.ч. 2 бр. ел. Питателни помпи, комплект с необходимата спирателна и възвратна арматура и манометри. | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Горивно устройство за котел ПК 4 съставена от: табло за автоматично управление на котела и горелката, комбинирана газо-нафтова горелка безстепенен /модулиращ/ работен режим при работа на природен газ и двустепенен работен режимпри работа на нафта автоматична, моноблочна, окомплектована с газов мултиблок съобразен за входящо налягане на природния газ Р вх. Maх 500 mbar, както и с дюза с рециркулация и филтър за работа на нафта. | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж кран RW 7350 DN 50 PN 16 - газ. | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж филтър GFK DN 50 PN 6 bar - газ. | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж регулатор MR 50 SF - 6 DN 50 PN 6 bar - газ. | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж ПИК 48 К 1" 102 - 250 mbar - газ. | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Радиографичен контрол, заварки газопровод. | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Настройка горивен процес газанализатор. | бр. | 1 |  |  |
| 20. | Пусково-наладъчни работи, техническа документация | бр. | 1 |  |  |
| 21. | 72-ва часова проба при експлоатационни условия. | бр. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Обща цена в лв. без ДДС |  |

Сборът на предложените цени е равен на предложената от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка.

В рамките на така предложената цена е включено изпълнението на всички съпътстващи дейности и условия на възложителя, дадени в техническото задание на обществената поръчка, както и в нашето техническо предложение, с изключение на непредвидените дейности.

В предложената цена е включена и изработката на необходимия инвестиционен проект за въвеждане в експлоатация на обекта в съответната необходима фаза и съставни проектни части, който се задължаваме да представим в срок от 30 календарни дни от стартиране на изпълнението на поръчката.

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката, съобразно условията на възложителя.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Печат | __________________________ |