Техническо предложение образец

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Представлявано от : |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД- Пловдив

бул. Пещерско шосе 66

гр. Пловдив 4002

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за  участие  в  публично състезание  за  възлагане  на обществена  поръчка  с  предмет: „ Доставка и монтаж на вентилационна и климатична система в аудитория на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД и съпътстващи строително-монтажни работи”

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с наименование „Доставка и монтаж на вентилационна и климатична система в аудитория на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД и съпътстващи строително-монтажни работи ».

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на процедурата в съответствие с приложимото национално законодателство и всички изисквания на Възложителя.

Приемаме условията за заплащане на възнаграждението на обществената поръчка, а именно:

Заплащането на цената за изпълнението на поръчката се извършва при условията на разсрочено плащане – на пет равни месечни вноски, които се изплащат от месеца, следващ месеца на приемане на изпълнението от възложителя.

В цената, която ще бъде заплатена от възложителя за изпълнението на поръчката, са включени всички разходи на изпълнителя по изпълнението на доставъчните и строително- монтажните дейности за изпълнение на предмета на поръчката, включително материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготовителни и завършителни работи, почистване на обектите и извозване на строителните отпадъци.

Окончателната стойност на поръчката не може да надвиши сборът на:

1. Стойност за изпълнението на поръчката, посочена в ценовото предложение;

2. Разходи за евентуални непредвидени строителни дейности, които не могат да надвишават 10% от общата предложена цена за изпълнение на поръчката.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката /ще ползваме подизпълнител/ няма да ползваме подизпълнител.

Участието на подизпълнител ще възлиза на ………………на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката /попълва се при използване на подизпълнител/.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно Закона за обществените поръчки.

Приемаме да изпълним поръчката в срок от ………… календарни дни от възлагателно писмо на възложителя.

Предлагаме показателя гаранционен срок на климатичната и вентилационната система от ………. Календарни месеца от въведждането й в експлоатация.

Нашата оферта е валидна 3 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

При подписване на договора ще представим надлежно попълнена декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП и декларация по по чл. 6, ал. 2 ЗМИП, съгласно образците към проекта на договор.

Предлагаме въздухообработващ климатичен моноблок със следните характеристики

| Изисквания на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- |
| Въздухообработващ климатичен моноблок с вграден термопомпен агрегат за външен монтаж включващ следните секции: - Секция филтърна с V-образни филтри G4-26p. - Секция вентилаторна за V=8 500m3/h; Нсв=650Ра; . - Секция рекуперативна с пластинчат топлообменник-1 бр. - Секция с вграден термопомпен агрегат, с охладителна мощност QoxA.=30,0kW, отоплителна мощност Qot.=40,0 kW- 1 бр. - Секция вентилаторна V=5 OOOrrvYh; Нсв=650Ра; - шумозаглушителна секция- 2 броя - клапи за регулиране на дебит и поток - табло за управление - монтажна рама Ел.мощност Ne= 18.5 kW / 380 V Брой – 2 броя системи |  |
|  | марка: производител:..... |

Предлагаме да изпълним предвидените строително- монтажни  работи в техническото задание и инвестиционните проекти от докуметнацията за учтастие а именно:

|  | 1.Въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 205,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.Топлоизолация- самозалепваща микропореста гума с алуминиево фолио, дебелина 13 мм. | m2 | 225,00 |
|  | 3.Обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолирани въздуховоди на покрива | m2 | 80,00 |
|  | 4.Смукателна вентилационна решетка тип РХ-Р 1400/700 | бр. | 2,00 |
|  | 5.Нагнетателна далекобойна насочваща дюза модел | бр. | 12,00 |
|  | 6.Клапа за регулиране на дебит тип КЕК 315 | бр. | 12,00 |
|  | 7.Направа на отвор в тухлена стена с размер 700/700 мм. | бр. | 2,00 |
|  | 8.Направа на отвор в тухлена стена с размер 1500/800 мм. | бр. | 2,00 |
|  | 9. Метална конструкция за укрепване на въздуховоди | к-т | 32,00 |
|  | 10. Пуск и настройка на работните параметри на инсталацията от лицензирана лаборатория | бр.точки | 26,00 |

Техническото предложение се подписва и подпечатва от участника, а към него се прилагат предвидените документи, съгласно условията на поръчката, когато е приложимо.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Печат | __________________________ |